TODA LA INFORMACIÓN PERSONAL FACILITADA SE MANTENDRÁ DE FORMA CONFIDENCIAL Y PROTEGIDA Y NO SERÁ, EN NINGÚN CASO, UTILIZADA PARA OTROS FINES DIFERENTES DE LA TRAMITACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NI ENTREGADA A TERCERAS PERSONAS SIN SU CONSENTIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXPEDIENTE LICENCIAS DE OBRAS Nº
SITUACIÓN:
PROMOTOR:
DESCRIPCIÓN OBRAS:
ARQUITECTO, INGENIERO, OTROS:

PROYECTOS, MODIFICADOS Nº DE VISADO FECHA DE VISADO
O ANEXOS:

Realizada la comprobación cumple la sectorización y la El de los elementos constructivos separadores según la Sección SI 1
Realizada la comprobación cumple la clasificación y condiciones los locales de riesgo especial según la Sección SI 1
Realizada la comprobación cumple la resistencia al fuego todos los elementos estructurales según la Sección SI 6
Realizada la comprobación cumple la dotación de instalaciones de protección contraincendios según la sección SI 4 las siguientes instalacones:

EXTINTORES:
La empresa
ha suministrado lo arriba indicado con conformidad, homologación y ensayos por laboratorios acreditados, en cumplimiento de las normas de aplicación.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS:
La empresa
está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

SISTEMA DE ALARMA:
La empresa instaladora
está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS:
La empresa instaladora	está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, ademas la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

HIDRANTES EXTERIORES:
La empresa instaladora
esta autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

INTALACION AUTOMÁTICA DE EXTICIÓN:
La empresa instaladora
está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS:
La empresa instaladora
está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

COLUMNA SECA:
La empresa instaladora
está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para sistemas y equipos de protección contra incendios y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

ASCESORES DE EMERGENCIA:
La empresa instaladora
está autorizada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y ha ejecutado la instalación según las normas y reglamentos de aplicación, además la instalación ha superado correctamente las pruebas de funcionamiento según lo dispuesto en las normas pertinentes.

OTROS:
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES MAUALES DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
 CONTROL DE HUMOS DE INCENCIO
Han sido ejecutados conforme a lo dispuesto en el CTE y normas de aplicacción.

COLEGIADO
Nº CERTIFICA que las condiciones de protección contra incendios y las instalaciones de sistemas de protección contra incendios, han sido realizadas y supervisadas bajo su dirección facultativa, contemplando fielmente tanto la legilación como la documentación técnica consideraciones anteriormente descritas.

Y para que así coste y surta los efectos oportunos en el expediente de su tramitación, firma el presente en
Mairena del Aljarafe, a de de

Firmado: